南通市第三人民医院

废气废水年度环境检测项目

询价文件

采购单位：南通市第三人民医院

二○二四年十一月

目录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出与处理

第七章 投标文件组成及格式

# 第一章 询价公告

项目概况

南通市第三人民医院废气废水年度环境检测项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网获取询价文件，并于2024年12月10日9时00分前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：南通市第三人民医院废气废水年度环境检测项目

2、项目地点：南通市第三人民医院

3、招标预算：5.85万元

4、采购内容：具体详见第三章

5、项目周期：三年，合同一年一签，双方无异议可续签,续签不超过两次

6、本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

1、提供有效的营业执照复印件（加盖公章），营业执照经营范围包括与招标项目相关的经营范围；

2、如为法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加招标的，还须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）（格式参见附件）；

3、2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承担过类似检测业绩，提供合同复印件加盖公章。

4、提供CMA资质报告。

5、法律、行政法规规定的其他条件

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取询价文件

1、获取时间：自本公告通知发布之日起至2024年12月9日17时00分。

2、获取方式：南通市第三人民医院官网（http://www.ntdsyy.com/）自行下载。

四、报名方式

请有意参与（报名）本项目投标的供应商于2024年12月9日17时00分前将报名表（格式见附件）盖章的扫描件发送至邮箱2462748269@qq.com。未按规定时间要求报名的供应商不得参与本项目招标活动。

五、投标文件提交

1、投标文件接收截止及开标时间：2024年12月10日9时00分（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

2、投标文件接收地点：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目不收取询价保证金，采购文件中涉及询价保证金的事项，均按免收保证金执行。

2、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市第三人民医院

地    址：江苏省南通市青年中路60号

联 系 人：苏先生

联系方式：0513-85116168

第二章 供应商须知

一、说明

1、本询价文件仅适用于采购人组织的询价活动。

2、询价活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、询价文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后的4日内，以书面形式向采购人提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在招标结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的招标。

6、供应商在招标开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的询价文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、询价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以指定媒体发布的信息为准。

3、采购人对询价文件的澄清、修改将构成询价文件的一部分，对响应招标的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购人将在提交投标文件接收截止之日3日前，发布澄清或者修改公告，不足3日的，当顺延提交投标文件接收截止时间。

5、除非采购人以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编制及装订

供应商按询价文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的份数、密封及标记

1、投标文件由：①资格审查文件、②商务报价投标文件共2部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份投标文件上要明确标注项目名称、对应的投标文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商须将本项目投标文件：①、②单独密封。供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按询价文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

6、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注招标项目名称、投标文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

7、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】投标文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价投标文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

五、联合体参与招标

不接受任何形式的联合体参与本项目。

六、未尽事宜

无

第三章 项目需求

#### 一、检测内容

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 甲烷; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）. 2; 废气; 厂界; 温度,气压; 风 ,风向 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 3; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993. 4; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）. 5; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 6; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 7; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 8; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 9; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 10; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 阴离子表面活性剂; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017). 11; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 12; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013. 13; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 14; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）. 15; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 动植物油; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）. 16; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 挥发酚; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009. 17; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 总氰化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）. 18; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 总余氯（以Cl计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）. 19; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）. 20; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 沙门氏菌; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季度. 21; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 志贺氏菌; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年. 22; 废水; DW001; 污水处理排放口; 流量; 色度; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月. |
| 备注：另包含锅炉废气检查，每季度一次。排污许可证数据上报，月度、季度、年度执行报告提交等相关服务。包含乙方从事本项目检测活动所需的一切费用，也包括专业作业人员、交通、检测仪器、检测试剂、采样费、分析费、检测报告编制费、办公、通讯等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、其它要求：投标人须在24小时内响应招标人检测要求，并在检测完成后一周内出具检测报告（一份正本、一份副本），如有逾期，招标人有权终止合同。

#### 二、服务要求：

1、付款方式：服务期满，甲方在收到乙方出具的正规发票后一次性付清。

2、本项目周期三年，合同一年一签，双方无异议可续签,续签不超过两次。

# 第四章 评审方法和程序

一、采购人组织招标

1、本次招标依据有关法规成立询价小组。询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2、询价小组的职责：

（1）询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）询价小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）询价小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）询价小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监督部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑。

3、评审有关记录由询价小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加招标活动会。

二、开标

1、采购人主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，采购人依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据询价文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

五、评审原则和方法

（一）本项目采用 最低投标价法，有效报价为低于或等于合计预算的投标价。

（二）成交投标人的确定：

1.有效报价按从低到高顺序排序，报价最低的为中标候选人。

2.如出现二个及以上相同的最低报价，由采购人组织二次报价。

六、变更为其他方式采购的情形

若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由询价小组集体讨论决定是否继续进行采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次采购活动，重新开展采购活动。

七、出现下列情形之一的，招标采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

八、成交通知

成交结果在指定媒体上公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出15日内须按照询价文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。合同一式肆份，采购单位叁份、供应商壹份。所签合同不得对询价文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离询价文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见询价文件第三章。

七、以上项目款的支付不计息。

第六章 质疑提出与处理

1、潜在投标人或其他利害关系人对询价文件有异议的，应当在有效时限内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人应当在法定异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的异议，潜在投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次异议的，招标人只对潜在投标人第一次异议作出答复。

2、异议必须有参加投标供应商法定代表人签字或盖章并加盖投标人公章。若授权代表签字或盖章的必须附法定代表人针对本次异议的特别授权，以传真、电子邮件等方式递交的异议，采购人不予受理，招标人只接收以纸质原件形式送达的异议。

3、异议函应当包括下列内容：

（1）异议投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的异议事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起异议的日期。

第七章 投标文件组成及格式

响应文件由资格审查文件和报价响应文件两部分组成。本次询价采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按询价文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、提供有效的营业执照复印件（加盖公章），营业执照经营范围包括与招标项目相关的经营范围；

2、如为法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加招标的，还须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）（格式参见附件）；

3、提供2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来承担过类似检测业绩的合同复印件（加盖公章）。

4、针对本项目所有因在中标单位提供含CMA资质报告。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、报价响应文件（单独密封）

1、响应报价表（格式参见附件）；

报　名　表

南通市第三人民医院：

根据贵院网站的采购公告，我公司自愿准备参与            项目招标，具体信息如下：

公司名称：

联系人：

手机号码：

公司名称（盖章）：

报名日期：

- 法定代表人身份证明

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称、项目编号）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

- 授权委托书

南通市第三人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称、项目编号）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）此表的投标报价中已包含供应商完成本项目的一切费用。