## 南通市第三人民医院

## 放射科精益管理与质控系统技术了解需求

一、建设目标和必要性

1.通过放射科智能质控系统能实现科室的大数据统计分析管理，医院可以更有效地利用资源，减少浪费，从而节省成本；这包括减少不必要的检查和流程改进，以提高效率。

2. 提高工作效率：该系统可以帮助科室优化工作流程，提高放射科工作人员的工作效率。有助于更好地满足患者需求。

3．提高质量控制：通过AI智能图像评价、AI智能报告评价、大数据分析系统可以帮助医院实施更客观、公正、科学的质量控制标准，用自动化方式评估影像质量，帮助医生和技师识别低质量或问题影像，从而提高临床诊断的准确性。

二、项目建设内容

| 南通三院放射科智能质控系统功能参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| 1 | 图像质量评价分析 | AI自动评价，支持头部、胸部、腹部、脊柱、四肢等部位的图像质量评价； 不同部位、体位图像质量匹配不同的评价标准； 伪彩显示图像分割，详细罗列具体扣分情况； 支持扣分项特别提醒 |
| 2 | 报告质量评价分析 | 报告实时查错：报告过程中，从规范性/及时性/逻辑性/全面性4个维度智能识别并提示医生的常识性错误 AI自动报告评级 阳性报告判定，异物/伪影识别 危机值智能提醒 病史摘要 人工智能诊断符合率查询 |

三、需求清单

图像质量评价分析系统

报告质量评价分析系统

系统服务器

四、项目预算

项目预算70万