南通市第三人民医院

生物样本库管理系统项目

比选文件

（资格后审）

采购人：南通市第三人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二五年六月

目  录

第一章 比选公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

- 第一章 比选公告

项目概况

南通市第三人民医院生物样本库管理系统项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网 获取采购文件，并于2025年6月25日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通市第三人民医院生物样本库管理系统项目

2、采购方式：比选

3、预算金额：49万元

4、最高限价：49万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：南通市第三人民医院生物样本库管理系统项目，具体内容详见比选文件第三章项目需求。

6、合同履行期限：自合同签署生效之日起60个工作日内，完成系统上线并试运行。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供采购的物及提供相关伴随服务。

（2）供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本比选公告发出之日起至2025年6月25日15时00分。

2、地点：供应商在“南通市第三人民医院”官网自行下载。

3、售价：300元/份，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：请有意参与本项目比选的供应商于2025年6月25日11时00分前联系代理机构报名（联系人：董安国，联系电话：18912299056，邮箱：812298892@qq。com），未报名单位不得参加本项目的比选。

四、提交响应文件截止时间、比选活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及开标时间：2025年6月25日15时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及开标地点：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼（宏信天德工程顾问有限公司开标室） ，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目比选文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、项目比选活动模式：现场比选模式。

3、项目演示：按照第四章评分办法要求进行视频演示。

4、对项目采购文件的询问、质疑可向采购代理或采购人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通市第三人民医院

地址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：钱先生

联系电话：0513-85116168

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的比选活动。

2、比选活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与比选活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在比选活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通市第三人民医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自行承担。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商比选成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③报价文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的“资格审查文件”、“技术文件”“报价文件”各自装订成册。特别提示：“报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术文件”之中。

五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术文件”，第三册为“报价文件”。响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术文件”、“报价文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。（响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于成本、利润、税金、开办费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材费、人工费、检测费、管理费；国家税务部门规定的各项税金；相关伴随服务以及售后服务等一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。）。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、本项目一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目比选文件费300元/份，无论成交与否不予退还。

2、本次比选向成交供应商收取代理服务费，按国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：成交服务费按差额定率累进法计算，以成交通知书确定的成交金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。

3、比选活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加比选活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标

智慧实验室一体化平台以科研实验室管理为核心，深度整合仪器预约共享管理系统、生物样本库信息管理系统、实验室环境及设备安全监控系统等关键子系统，通过无缝对接、紧密协作，实现全流程规范化管理闭环，让实验室运营有序、高效。平台运用大数据、云计算、数字孪生、AI 行为分析等前沿技术，对实验室人、设备、样本、环境等要素进行实时精准监控与智能管理，不仅为科研创新打造安全可靠的环境，更通过技术赋能推动实验室管理向智能化、精细化、规范化转型，助力科研成果高效产出与转化。

在核心功能层面，仪器预约共享管理系统通过设备管理、仪器预约、智能管控以及信息查询等多元功能，对各类仪器设备展开全方位的协调与精细管理，实时监控设备状态，实现设备高效利用。系统既可规划仪器使用，避免因无序调配导致的仪器闲置或过度占用；又通过无纸化办公简化审批及运维流程，提升管理效率；生物样本库信息管理系统生物样本库信息管理系统聚焦样本全生命周期管理，整合临床、随访、流行病学等多维度数据，构建标准化信息管理与交流平台，为疾病临床资源数据库建设及科研协作提供支撑；实验室环境及设备安全监控系统由软件平台及智能硬件组成，可实现温度、湿度数据等核心指标的实时监控，并可根据用户多样化需求，不断扩展完善监控指标，为实验室安全运行提供全方位保障。

智慧实验室数智一体化平台作为支撑科研实验室高效运转、保障科研工作有序开展的重要载体，其建设是解决当前实验室管理痛点、提升科研协作效率与数据整合能力的必要途径，将为科研创新提供更坚实的信息化支撑。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）系统要求

| 系统模块 | 子模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体技术要求 | 实验室数智一体化平台 | ▲(1)数智一体化平台旨在实现科研样本信息一体化管理，提升科研项目及课题的工作效率，提高成果转化能力。本项目需以一体化平台的模式实现，一次登录即可实现多个子系统的使用。本次采购生物样本库子系统及仪器预约管理系统、实验室环境及设备安全监控系统，后期可根据业务需求持续扩展与科研及实验室相关的科研管理系统、质量认可管理系统等子系统及功能模块。在业务需求清晰的情况下可实现数据互联互通。(提供一体化操作的演示视频，包含不限于本次采购及后期扩展子系统及功能) (2)微服务技术架构开发，支持虚拟化容器化部署。系统基于B/S架构模式，打开浏览器即可随时随地查询样本数据。 |
| 仪器预约共享管理系统 | 仪器管理 | (1)仪器管理：支持对仪器进行添加、修改、删除等操作，登记仪器的基本信息。 (2)仪器关注：支持对仪器进行关注操作并置顶排列。当仪器发生故障或发送公告时，消息自动推送关注仪器的用户。 (3)资料上传：支持上传、删除仪器相关材料，支持文档、视频等，支持在线查看和下载，并设置相应的操作权限。 (4)仪器保养：支持对仪器进行保养操作，设定仪器的保养周期以及初次启用时间，并进行提醒。支持自定义设置提醒规则。支持添加仪器的保养记录，记录保养时间、保养人等信息。 (5)仪器校准：支持对仪器进行校准操作，设定仪器的校准周期以及初次启用时间，并进行提醒。支持自定义设置提醒规则。支持添加仪器的校准记录，记录校准时间、校准方案等信息。 (6)仪器维修：支持对仪器故障进行上报维修，记录故障时间，同时关闭仪器的预约功能，自动推送已预约的用户消息通知。维修完成后，状态改为正常，并通知到关注仪器的用户。 （7）统计报表：支持生成多维度的统计报表，记录仪器的保养、校准、维修等信息记录，便于进行信息追溯。 |
|  | 预约管理 | (1)预约控制：支持对是否开启预约进行管理，开启预约后，记录预约信息。 (2)控制方式：支持对仪器的多种控制方式，提供不控制、电源控制等多方式满足不同业务场景。支持通过人脸识别、扫码、蓝牙等多种方式进行仪器上机、下机认证。 (3)预约类型：支持仪器预约和送样预约两种预约类型。 (4)预约方式：支持按照日或时间段设定仪器的预约。 ▲(5)系统支持对仪器的使用进行资质要求，可要求用户在预约前通过培训考试（可与考试培训资质联动）。（需提供视频演示，演示内容：培训资质联动系统，可对仪器预约权限进行设置，具备对应资质人员可进行预约） (6)审批设置：支持开启或关闭审批功能，对预约申请进行审批，可自定义审批流程，可设定用户或课题组自动通过审批。 (7)合并规则：支持对多个预约进行合并，设置合作规则，支持设定最小间隔时间及是否为同一课题组。 (8)预约规则：支持设定最小提前预约时间、最大预约时间及提前取消预约时间。 (9)预约限制：支持设置账户最低经费额，当账户金额低于限制时，则不允许进行仪器预约。 ▲(10)预约资格：支持设置非预约时段预约权限，允许特殊用户或课题组可以在非开放预约时间进行仪器的预约使用。（提供参数内系统截图） (11)送样表单：支持自定义设置送样表单的形式。 |
|  | 使用预约 | (1)仪器搜索：支持通过仪器名称进行仪器的搜索。 (2)仪器预约：支持通过列表或者日历可视化的形式进行仪器预约。 (3)送样预约：支持对仪器进行送样预约，可通过列表或者日历可视化的形式完成预约操作。 (4)预约审核：可根据管理要求开启审核，系统支持对仪器预约和送样预约申请进行审核。 (5)上机验证：系统支持与智能硬件进行联动，可通过蓝牙的方式进行验证，通过获取智能硬件的认证信息，回传至系统进行资格验证，并可获取仪器的运行状态。（需提供视频演示，演示内容：提供设备与系统的联动，可通过蓝牙的方式进行验证，通过获取智能硬件的认证信息，回传至系统进行资格验证，并可获取仪器的运行状态） (6)使用记录：根据智能硬件的数据回传，记录仪器的上机信息，包括上机时间、操作人员等。 (7)警告设置：支持设置爽约警告的触发条件。 |
|  | 课题组管理 | (1)添加课题组：支持创建课题组，创建时确认课题组名称、课题组负责人等信息，绑定课题组经费卡信息。 (2)添加成员：支持课题组负责人添加课题组成员，可直接添加，也可对申请进入课题组的成员进行审核激活。 (3)使用记录：支持课题组负责人查看课题组成员的仪器预约信息及使用信息，可查看使用仪器的名称、使用时间等。 |
|  | 移动端 | (1)预约操作：支持移动端进行仪器预约操作，可通过手机端选择仪器，勾选预约时间进行仪器预约操作。 (2)预约审核：支持移动端对预约申请进行审核操作。 (3)上机认证：支持移动端扫码进行身份识别验证，可与智能硬件进行联动，认证通过后通过智能硬件控制设备的电源开启或关闭，记录上下机的操作信息。 |
| 生物资源库信息管理平台 | 课题项目管理 | (1)支持不同的课题项目类型、课题项目阶段、课题项目编码、课题项目名称、课题项目周期等字段登记。 (2)支持添加删除课题成员，课题成员间共享课题数据。支持上传课题项目资料。支持实验数据及图像的上传、保存与下载。 (3)系统对于课题立项管理可自定义审批工作流程，对课题伦理批件、保藏协议、保藏申请文件进行审批管理。 (4)支持按照课题进行样本存储、出入库统计等功能。 (5)支持按课题项目统计样本数据，支持按当月、当年采集样本数量、例数。 (6)支持自动记录课题成员的操作日志，便于信息追溯。 (7)可设置课题随访管理计划。 (8)制备方案可与课题项目进行相关联，选择不同制备方案。 |
|  | 样本管理 | (1)系统支持目前常见多种录入方式，扫码枪登记、单支录入、批量录入、模板录入、EXCEL表导入等，支持EXCEL按盒子为单位登记样本信息、支持导入模板可自定义配置。 (2)支持整盒扫描登记样本信息，支持系统进行盒子规格管理，选择对应实际盒子规格，可直接在系统自动驱动整盘扫描仪设备进行样本整盘扫描。 (3)支持样本登记后多种状态显示，包括：待存储、已存储、待归还、已归档等。 (4)支持样本列表显示内容自定义、顺序自定义等功能。 (5)支持一键定位样本存储位置，直接定位容器并可视化展示样本信息。支持样本详情查询。 (6)支持样本多方式查询，满足不同检索需求：高级检索可按指定条件快速查询；批量检索支持输入多样本编码搜索。支持全局及用户自定义查询条件，可保存检索模板，实现基础与扩展字段的自定义组合检索。 (7)支持样本操作日志记录，详细的记录样本的入库、还库、转移、销毁各个阶段。 (8)样本类型管理，支持样本类型默认设置容量、单位、分装份数、分装容量，方便样本类型选择后信息默认填充、支持自定义样本属性扩展，提供默认值，方便用户快捷输入。 (9)样本来源管理：系统支持手动库样本源基本信息或EXCEL表进行样本来源批量登记，EXCEL导入模板支持自定义设置。 (10)支持查看样本来源下样本信息列表，同一个样本来源下的所有样本信息查询。 |
|  | 入库管理 | (1)系统支持自动推荐库位管理，按照样本类型、标本类型等维度进行库位分配推荐。存储位置条件可自定义设置。支持一键推荐冻存盒位置、空盒位置，支持一键筛选要存储的样本。 (2)支持选位置入库，存储页面可视化展示，支持待存储样本按样本类型，样本编码等不同条件自定义排序。 (3)支持按住Shift键批量多选进行存储，支持全选存储、按盒批量存储、按样本批量存储。支持连接整盘扫描仪整盘入库。 (4)支持样本满盒时入库位置自动查找分配功能，样本入库时，如当前冻存盒位置已满，系统可自动按顺序分配符合存储配置方案的其它空余冻存盒。 (5)系统针对未入库的样本进行入库操作，选取对应的容器，创建入库单。包括详细的入库单号，申请人，申请时间，入库原因（支持预定义）等基本信息。 (6)支持创建入库单后，选定容器中的位置信息，并进行锁定。 (7)支持入库单主信息和样本信息，专人审核是否通过。 (8)样本存储页面容器可按照树形结构和可视化结构展示，并支持联动。支持多个容器切换，支持按照容器实际布局展示。 ▲(9)为方便生物样本库后续操作流程，系统需支持对接生物资源保藏智能辅助终端，终端匹配任何品牌冰箱，并实时通信，入库审批通过后，终端上显示本次要入库的样本数量、样本位置及主要的样本信息。用户在存储设备旁边即可按照终端位置操作要入库样本，在终端上点击执行完成后，系统中入库单即可执行完成操作。（需提供视频演示，演示内容：系统出库单审批通过后，对应保藏终端显示出库单数量，点击终端可查看该出库单，并定位出库样本位置。） (10)支持样本入库时知情同意书核对及提醒。 |
|  | 出库管理 | (1)系统针对需要出库的样本进行出库操作，选取对应的样本，创建出库单。包括详细的出库单号，申请人，申请时间，出库原因（支持预定义）等基本信息。支持打印出库单详情。 (2)支持出库样本锁定，创建出库单后，对容器样本进行锁定。 (3)支持样本出库冻融次数记录，支持样本出库选择销毁或归还操作，并记录相关信息。 ▲(4)系统支持出库二次核对功能，支持整盘扫描仪或扫码枪挑管出库二次信息核对，保证样本出库挑管正确率。（需提供视频演示，演示内容：在已存储界面选择样本加入暂存区，提交出库申请单经过审批通过后，点击执行，实现出库二次核对功能，显示出可整盘扫描核对，可扫码枪核对功能，并利用用输入方式代替扫码枪核对，演示取出错误样本提示，演示绿色标记取出正确样本状态） (5)系统可将出库单发送至相关存储设备对应的生物资源保藏智能辅助终端，核查出库样本信息，标记出库位置。 (6)支持出库单主信息和样本信息，专人审核是否通过。支持样本出库交接功能。 |
|  | 还库管理 | (1)系统支持查看取出未归还样本操作记录，归还样本信息时，允许对样本信息进行分装、提取等操作。支持系统自动记录用完样本直接归档，并可进行信息记录追溯。 (2)支持原位置放回，保留出库样本的存储位置信息，允许将样本放回到原始位置。 (3)支持样本归还时记录样本容量，样本信息，及样本返回数据。支持衍生样本归还。 (4)支持同一批次样本信息，分装样本信息、提取样本信息、父级样本信息查询功能。 |
|  | 销毁管理 | (1)系统支持销毁操作管理，对不合格、过期等样本需要定期进行销毁，选取对应的样本，创建销毁单据。 (2)支持自定义销毁审批流，支持销毁审批操作。 (3)支持销毁样本锁定，创建销毁单后，对容器样本进行锁定。 |
|  | 存储容器管理 | (1)系统能以图形化方式模拟显示实际存储空间（冰箱、液氮罐、自动化液氮罐、自动化冷库、蜡块切片柜等）的各级结构（包括设备、冻存架、冻存盒），并设置各级存储空间的规格大小。 (2)支持用户自定义存储空间结构。自定义命名层、架、盒、孔位位置。 ▲(3)支持树形结构和可视化界面同时展示，并支持联动操作，支持在树形列表和可视化页面都可以鼠标右键操作，树形结构和可视化页面均可鼠标右键后显示操作项目并进行相关容器的设置操作，支持一键填充冻存架，一键填充冻存盒。（需提供视频演示，演示内容：创建超低温冰箱01，设置冰箱4层，每层6个架子，架子规格5*4列，盒子规格10*10，设置盒子坐标规则为数字（1-100）定位模式，创建成功后，点击设置容器，树形结构选择该容器第二层冻存架6，可视化界面则选中该冻存架，快速鼠标右键显示出编辑架子、删除冻存架、剪切冻存架等操作页面同时点击在右侧插入冻存架7（规格：3*3），选择树形结构中冻存架7，快速鼠标右键填充冻存盒，盒子规格为10*10，盒子坐标规则为字母数字组合方式） (4)系统不限制容器数量和样本数量且可扩展。支持冻存容器、冻存架、冻存盒的添加、删除、移位、复制等功能。 (5)支持样本一键转移功能，批量样本转移，转移操作可在同一页面操作执行。 (6)系统具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐等空间百分比情况，系统具备样本库容器搜索功能，可根据搜索关键词来定位容器。支持设置多种颜色提示存储容量大小，统计到具体盒子样本容量概况。 |
|  | 知情同意书管理 | (1)在样本来源信息中添加知情同意书。支持知情同意书分类签署和撤销，已签署：全部同意、广泛同意、特定同意。撤销知情同意书：不再联系、不再获得、不再使用。特定同意的知情同意书，需要关联样本使用的课题或疾病。 (2)支持知情同意书批量上传，支持打印。 (3)支持知情同意书功能对接高拍仪设备，实现电子信息化自动记录，拍照后自动上传知情同意书文件。 |
|  | 预警管理 | (1)支持过期样本，冻融次数，物料安全，样本剩余容量等提醒，自主设置需要报警的项目。支持预警条件自定义设置。 (2)系统针对不同的报警项，可设置不同报警信息。自动记录报警信息，支持用户根据不同的报警项目查看报警信息内容。 |
|  | 查询及统计分析 | (1)支持按照样本类型统计存储样本量、入库样本量、出库样本量，可按照时间范围、课题等条件查询。 (2)支持课题间对比表，查看各个课题下样本类型数量，病例数。支持各个课题合计统计。支持报表导出，明细导出。 (3)支持各个课题或科室按照入库量、出库量及转运率的统计。 (4)支持按照存储时间段统计各个样本类型样本量，可按照课题或科室进行筛选查询。 (5)支持按照容器类型，以容器为单位进行统计每个容器使用率，存储样本类型，盒子存储情况等，支持图表展示。 (6)支持容器存储空间统计可视化展示，可展示出全部冰箱、液氮罐的盒子，标记出冰箱内不同样本类型，以及存储情况（颜色区分）。系统具备样本库容器搜索功能，可根据搜索关键词来定位容器。 |
|  | 系统设置 | (1)系统支持自定义扩展字段，当样本类型或来源类型有其他信息定义时，可采用扩展字段自定义方式，可自定义表单信息，字段名称，字段值，字段形式包括字符型、列表型、单选、复选、下拉等多种形式，排版布局也可用户自定义。扩展字段支持自定义查询，导出，下载。 (2)样本来源类型管理，支持多种样本来源类型，用户自定义样本来源属性。样本来源中的属性支持自定义排序。 (3)容器型号管理，系统提供市场常见超低温冰箱、液氮罐等设备的品牌和型号，系统只需做选择。 (4)支持用户自定义编码规则，编码规则包括样本类型、日期、管号、流水号等，支持特殊的符号的编码。 ▲(5)自定义推荐库位方案：支持入库方案推荐自定义设置，包括但不限于：样本类型、标本类型、存储时间等入库条件均可以根据用户需求自定义设置。（提供参数内系统截图） (6)打印方案设置，标签打印可以根据编码规则打印条形码、二维码等。系统支持用户自定义标签内容。 (7)导入模板设置，支持自定义导入模板。模板中的字段信息可以自定义，根据需求配置导入项。 ▲(8)系统支持盒子定位规则自定义设置，可设置数字坐标、字母数字坐标、数字数字坐标等格式（提供参数内系统截图） |
|  | 安全管理 | (1)审计追踪，支持样本日志、业务日志、登录日志记录。提供数据安全性的溯源管理，对样本的操作均有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作等信息。 (2)系统支持灵活的权限设置，对所有的功能操作都可以进行权限的分配。系统可以根据数据权限来划分用户的样本操作权限及不同的用户角色对应不同的管理和使用权限。 (3)账户多角色管理，系统具备完善的用户－角色权限体系，用户权限由分配给此用户的角色决定。 (4)传染性疾病警告功能，系统可提供HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示报警功能，提醒工作人员注意。 (5)支持自定义审批流管理，可设置按照角色审批，也可设置具体用户审批，多级别审批设置。 |
| 环境及设备安全监控系统 |  | (1)B/S架构，兼容多种浏览器，无需安装客户端即可使用； (2)首界面显示监控设备及环境信息：温度、湿度等（根据不同硬件采集的信息不同），数据可曲线显示； (3)支持监控设备基本信息编辑，可查看监控设备电量、无线信号强度，系统可接入自有品牌的常见温湿度等模块； (4)支持不同时间段数据、历史数据查询及下载、打印； (5)支持实验室内同类型冷冻保存系统和液氮罐监控数据对比分析； (6)多种报警规则设置，支持监控数据上下线超限报警，支持设备离线、低电、网关离线、设备状态异常等报警规则； (7)支持微信、短信、语音、本地声光等报警方式； (8)单位组织架构设置，支持分科室权限设置、用户权限设置； (9)无需部署分级服务器即可实现上下级单位集中监控； (10)具有独立的软件著作权、软件产品证书、信息系统集成及信息安全证书；（需提供参数内资质证书） |
| 智慧云屏系统 |  | 支持展示样本库整体运行概况数据，包括课题项目、样本类型、样本出入库概况、样本库场所图形化、容器概况等数据统计分析，具备样本库信息化宣传以及运营指导作用。 |
| 常见系统对接服务 |  | 支持通过对接院内集成平台接口，可实现样本入库登记时从其他信息平台中提取捐献者的基本信息、检验信息、样本处理信息。 |

（二）硬件要求

| 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 仪器控制终端（蓝牙版） | 1。用于控制中小型仪器设备，可通过扫码进行实验人员身份验证，通过蓝牙控制配套仪器设备的使用权限；控制的仪器设备功率要求不高于2200W； 2。授权方式：蓝牙； 3。蓝牙无线范围：30~100 米（空旷处可达）； |
| 温湿度采集记录器 | 1。24小时实时监测冷冻保存系统温度和湿度； 2。温度测量范围-20℃ ～ +60℃；相对误差±0。2℃（0℃~+65℃下）； 3。湿度测量范围0 ～ 99%；相对误差±2%（10%~+90%下）； 4。报警装置：声光报警； 5。内置纽扣式电池，连续使用时间≥24个月； 6。设备可存储数据，存储容量≥50000组； |
| 温度采集记录器 | 1。24小时实时监测液氮罐及冷冻保存系统温度； 2。设备自带显示屏可显示电池电量、被监控液氮罐和冷冻保存系统的温度数据； 3。报警装置：声光报警； 4。温度测量范围-199℃ ～ +80℃；温度相对误差±1。0℃（-20℃~+50℃下） 5。内置电池，连续使用时间≥12个月 6。设备可存储数据，存储容量≥50000组； |
| 冷冻标签打印机 | 1。打印方式：热转印; 2。分辨率:不低于300DPI; 3。最高打印速度14 ips (355。6 mm/s) 4。最大打印宽度≥104 mm 5。最大打印长度≥000 mm |
| 扫码枪 | 1。扫描模式：二维影像（838 X 640 像素排列）； 2。分辨率：不低于 6。7mil； 3。扫描码制：一维码、二维码、邮政。 |
| 展示屏 | 1。分辨率：不低于3840*2160； 2。屏幕尺寸：不低于75英寸； 3。不低于Android 13。0智能操作系统、4核A55高性能处理器、2G DDR4主内存、内置64G大容量闪存，内置wifi模块， |
| 智能网关 | 1。支持4G网络，数据直接发送到云服务器； 2。数据传输设备可存储数据，存储容量≥30万组，数据自带屏幕显示，支持断电续传； 3。可同时接收和上传50个以上监控设备的数据； 4。设备自带显示器，显示屏≤2。4寸彩屏；可显示各监控设备上传的数据，支持声光报警功能； 5。传输距离不低于800m，覆盖范围广，确保数据传输稳定。 |
| 台式电脑 | - 处理器：i5 - 内存容量：8G - 硬盘容量：500G - 显示器：≥20寸 |

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室数智一体化平台 | 套 | 1 |
| 2 | 仪器预约共享管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 生物资源库信息管理平台 | 套 | 1 |
| 4 | 环境及设备安全监控系统 | 套 | 1 |
| 5 | 智慧云屏系统 | 套 | 1 |
| 6 | 常见系统对接服务 | 项 | 1 |
| 7 | 仪器控制终端（蓝牙版） | 套 | 10 |
| 8 | 温湿度采集记录器 | 个 | 1 |
| 9 | 温度采集记录器 | 个 | 20 |
| 10 | 冷冻标签打印机 | 台 | 1 |
| 11 | 扫码枪 | 支 | 2 |
| 12 | 展示屏 | 台 | 1 |
| 13 | 智能网关 | 套 | 1 |
| 14 | 台式电脑 | 台 | 4 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、合同签订日期：自中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内按时签约。

2、交货期：自合同签署生效之日起60个工作日内，完成系统上线并试运行。

3、质保期限：质保期自验收合格之日起3年；保修期内软件的维保、升级等所需一切支出由成交单位负责。

4、服务效率：质保期内，成交供应商提供7×24小时远程服务，解答使用中遇到的问题，保证在接到通知30分钟内响应；对于通过电话、网络、远程手段无法解决的紧急问题，8小时内到达现场解决问题。

六、采购标的验收标准

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

七、采购标的其他技术、服务等要求

质量保证期内提供工程师免费上门安装、调试、更换所供设备的所有零、部件，设备所有软件系统、相关数据库均提供免费升级服务；提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。

八、付款条件

付款方式：合同签订生效后支付合同全款的30%；实施完毕验收合格后支付合同全款的50%；余款20%在质保期满后付清。每次付款前，供应商开具正规税务发票。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，资格审查合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准进行评审。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——商务标评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和商务文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为80%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务文件分值占总分值的比重为20%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分当取所有技术标评委评分的平均值为最终得分。（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场唱标后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格标得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

1、技术部分评分：80分

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体方案 | 根据响应供应商提供的技术方案（方案内容包括①整体业务架构设计、业务流程设计方案②应用架构设计方案③数据架构设计方案④部署架构设计方案⑤安全方案设计方案）进行综合比较： 1、符合采购需求，科学合理，可执行性强，重难点把握准确，解决措施得当，得5分； 2、基本符合采购需求，科学合理性较强，有一定可执行性，重难点把握较为准确，解决措施较为合理，得3分； 3、部分符合采购需求，科学合理性一般，可执行性一般，重难点把握一般，解决措施一般，得1分； 4、不符合采购需求，科学合理性差，不具备可执行性，重难点把握较差，解决措施较差，得0分。 | 5 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据响应供应商提供的实施方案（方案内容包括①系统安装、测试方案②项目管理保障方案③项目进度计划方案④项目验收方案）进行综合比较： 1、内容全面且详细精确，符合采购需求，科学合理，可执行性强，重难点把握准确，解决措施得当，得5分； 2、内容编写较详细，基本符合采购需求，科学合理性较强，有一定可执行性，重难点把握较为准确，解决措施较为合理，得3分； 3、内容比较简略，部分符合采购需求，科学合理性一般，可执行性一般，重难点把握一般，解决措施一般，得1分； 4、不符合采购需求，科学合理性差，不具备可执行性，重难点把握较差，解决措施较差，得0分。 | 5 |
| 3 | 项目团队 | 1、项目负责人具备高级项目经理证书、高级软件工程师证书、ISBER证书、生物样本库质量和能力认可内审员证书，全部提供得4分，不提供或提供不全不得分； 2、项目实施经理具备高级项目经理证书、生物样本库内审员证书，全部提供得2分，不提供或提供不全不得分； 3、项目实施工程师具备高级软件工程师证书或系统分析师证书或生物样本库内审员证书，每一名人员提供证书可得1分，满分得4分，不提供不得分。 备注：上述团队人员必须为响应供应商或厂商自有员工，需提供团队成员简介、证书、成员列表及2025年3月以来任意一个月缴纳社保的证明（已退休返聘人员需提供聘用合同），证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图）；以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）加盖公章。评分中出现无证明资料或专家无法判断所提供资料是否得分的情况，一律作不得分处理。伪造资料取消资格。 | 10 |
| 4 | 售后服务方案 | 响应供应商提供售后服务方案。方案至少包括具体的售后服务内容、应急预案、故障响应时间、响应方式、质保期时长、质保期后维护成本等内容。评标委员会根据各响应供应商售后服务方案的全面性、有效性、合理性、经济性打分。 售后服务内容全面合理，应急预案完善，故障响应时间迅速、响应方式合理，售后维护成本较低的得5分； 售后服务内容全面合理，应急预案较完善，故障响应时间、响应方式能满足采购人需求，售后维护成本合理的得3分； 售后服务内容、应急预案较完善、故障响应时间、响应方式有所欠缺但基本能满足系统运行要求，售后维护成本较高的得1分； 其他情况不得分。 | 5 |
| 5 | 技术参数 （含视频演示） | 根据各响应供应商所投产品指标参数与采购人对产品指标参数要求的响应情况进行评定，完全满足采购文件指标参数的得满分30分。 - 项目需求清单中标注“▲”条款为重要技术参数，需按照参数要求提供视频演示、资质材料及系统功能截图并加盖响应供应商公章。完全满足采购文件要求的计20分，经评审小组审定为负偏离的，每一项负偏离扣2。5分，扣完为止。 - 项目需求清单中未标注“▲”条款为一般技术参数。完全满足采购文件要求的计10分，经评审小组审定为负偏离的，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30 |
| 6 | 业绩 | 响应供应商或厂商应具有样本库建设经验，需提供合同复印件，每提供一份得2分，最高10分；不提供或者不能有效证明的，得0分。（合同签订时间为2022年1月1日至比选截止时间前。） 1）、要求提供合同关键页（合同关键页须体现项目名称、签订时间及合同内容等关键页）文件作为得分依据。 2）、通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供中标通知书。 | 10 |
| 7 | 企业能力 | 1、响应供应商或厂商需为高新技术企业、专精特新企业，需提供证书或公示截图；响应供应商或厂商具有CMMI 5级、DCMM 2级、ITSS 3级证书，需提供证书。每提供1项得2分，最高10分。 （要求提供相关有效期内证书等证明材料作为得分依据。） 2、为保证样本对科研及实验推进及转化质量，响应产品供应商需提供计算机软件著作权登记证书，包含不限于以下关键词：人类遗传资源信息统计分析平台软件、生物信息数据分析平台、生物资源库质量认可管理系统软件、生物资源样本库数字孪生管理系统、实验数据特征分析及目标样本数据挖掘管理系务，每提供1个得1分，此项最多得 5分。 注：以上资料均要求提供扫描件并加盖公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 15 |

2、商务部分评分：20分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价/比选报价）×20%×100

3、成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

4、评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

5、落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、未按要求提供样品的（如有）；

6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、比选文件没有不合理条款、采购程序符合规定，再次发布比选公告；

- 十二、成交通知

1、比选活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、自成交通知书发出之日起10个工作日内，成交商凭“成交通知书”与采购人签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第三章，以上项目款的支付不计息。

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2。1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2。2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2。3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、以下情形的质疑不予受理

5。1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5。2 超出政府采购法定期限的质疑。

5。3 未参加采购活动的供应商。

5。4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  响应文件组成及格式

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）。

5、供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术文件（单独装订密封）

1、响应函（格式参见附件）。

2、供应商情况表（格式参见附件）。

3、商务技术正负偏离表（格式参见附件）

4、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

5、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价标（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见附件）

2、响应报价明细表（格式参见附件）

附件：相关格式

南通市第三人民医院生物样本库管理系统项目

响应文件

项目编号：

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：技术文件

对应响应文件填写：报价文件

（资格后审）

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称）的项目比选活动，全权代表我公司处理比选活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加比选活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的比选活动，全权处理一切与该项目比选活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称）________ _（项目编号）比选活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1。我单位具有独立承担民事责任的能力；

2。我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3。我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4。我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5。我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6。我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市第三人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的比选活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

B技术文件（单独密封）

- 1、响应函（格式不得变动）

南通市第三人民医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称、项目编号）项目公开比选的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的比选活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

供应商（公章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、商务技术正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 比选文件要求的商务/技术条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1。供应商提交的响应文件中与比选文件第三章“项目需求”中的商务/技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务技术的条款内容。

2。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

C、报价文件（单独密封）

- 1、响应报价表

项目名称：南通市第三人民医院生物样本库管理系统项目

| 序号 | 项目内容 | 比选报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第三人民医院生物样本库管理系统项目 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

响应供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 2、响应报价明细表

- 项目名称：南通市第三人民医院生物样本库管理系统项目

| 序号 | 产品 或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 含税 单价 | 含税 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。（响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于成本、利润、税金、开办费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材费、人工费、检测费、管理费；国家税务部门规定的各项税金；相关伴随服务以及售后服务等一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。）

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：