南通市第三人民医院

初、中、高效过滤器采购项目

比选文件

采购人：南通市第三人民医院

二○二五年七月

目  录

第一章 比选公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

- 第一章 比选公告

项目概况

南通市第三人民医院初、中、高效过滤器采购项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网 获取采购文件，并于2025年7月29日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通市第三人民医院初、中、高效过滤器采购项目

2、采购方式：比选

3、预算金额：9.5万元

4、最高限价：9.5万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：南通市第三人民医院初、中、高效过滤器采购项目，具体内容详见比选文件第三章项目需求。

6、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供采购的物及提供相关伴随服务。

（2）供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本比选公告发出之日起至2025年7月28日11时30分。

2、地点：供应商在“南通市第三人民医院”官网自行下载。

- 4、报名方式：请有意参与本项目比选的供应商于2025年7月28日11时30分前将报名表（格式见第七章）发送到2462748269@qq.com邮箱，未报名单位不得参加本项目的比选。

四、提交响应文件截止时间、比选活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及开标时间：2025年7月29日9时00分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及开标地点：南通市青年中路60号南通市第三人民医院1号楼3楼会议室 ，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目比选文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、项目比选活动模式：现场比选模式。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通市第三人民医院

地址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：钱先生

联系电话：0513-85116168

# 第二章 供应商须知

一、说明

1、本比选文件仅适用于采购人组织的招标采购活动。

2、比选活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、比选文件的解释权属于采购人。

4、供应商应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的招标。

二、比选文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的比选文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市第三人民医院官网发布的信息为准。

3、采购人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对响应招标的供应商具有约束力。

4、提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取比选文件的供应商；不足5日的，采购人顺延提交首次响应文件截止时间。

5、除非采购人以书面的形式对比选文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及比选文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对比选文件内容有修改，将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编制及装订

供应商按比选文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按比选文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注比选项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期，并加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

六、投标报价

1、供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个项目只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。

2、比选报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目报价为固定报价，供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入报价中，今后不作调整。响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、检验检测费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应比选文件采购要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

5、供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

6、招标的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、最终报价将作为比选小组评定成交供应商的依据。

七、联合体参与招标

不接受任何形式的联合体参与本项目的招标。

八、变更为其他方式采购的情形处理

在本次采购任务未取消的情形下，按照比选文件没有不合理条款、采购程序符合规定，当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有两家时，则继续按照本比选文件评审确定成交供应商；当提交响应文件或采购过程中符合要求的供应商只有一家时，在经有关部门同意后变更为“单一来源”采购方式确定成交供应商；或者采购人重新组织采购。

注：在招标或谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签署后生效，供应商受其约束。

九、未尽事宜

无

第三章 项目需求

1.设备清单：

| 序号 | 类别 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效板式 | 595*595*46 | 20 | 机组新风初效（无需安装） |
| 2 |  | 290*595*46 | 40 |  |
| 3 | F8中效袋式 | 595*595*300*6P | 30 | 机组新风中效（无需安装） |
| 4 |  | 290*595*300*3P | 36 |  |
| 5 | H13无隔板过滤器 | 1440*690*70 | 4 | 层流天花高效（需要打胶安装） |
| 6 |  | 1440*490*70 | 18 |  |
| 7 |  | 1340*540*70 | 4 |  |
| 8 |  | 1040*540*70 | 8 |  |
| 9 |  | 840*540*70 | 28 |  |
| 10 | H13无隔板过滤器 | 320*320*220 | 35 | 洁静走廊高效（需要安装） |

2.相关配置、质量及技术要求：

2.1初效过滤器性能要求

★2.1.1初效过滤器效率满足ePM10 50% (ISO 16890)，以全尺寸592mm*592mm*46mm为例初阻力≤35Pa@2500CMH ，提供有CMA或CNAS标志的第三方质量检测机构出具的检测报告。

★2.1.2为保障医务人员及患者健康，针对初效过滤器的密封白胶进行邻苯二甲酸酯（DBP,BBP,DEHP,DIBP）的检测，提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。

2.2中效袋式

★2.2.1袋式过滤器的容尘量是衡量该产品性能的重要指标，在标准检测风量（1669m3/h）下，检测容尘量≥820g，阻力≤200Pa。需有第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。

2.3无隔板高效过滤器

★2.3.1为最大程度减少院感，要求H14等级的高效过滤器过滤MPPS粒径0.1至0.2μm微粒时，过滤效率≥99.999%@MPPS。并提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。

★2.3.2为保证过滤器在手术室、ICU等长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器需经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍，3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。投标时需要提供相应证明材料，有测试流程和结果报告。

★2.3.3为保障医务人员及患者健康，针对无隔板高效过滤器的喷塑护网的成分进行有毒(如：PBDEs等)、有害（铅、汞等）、致癌物质（如：PBBs等）的检测，并在响应文件中承诺可提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。

★2.3.4为保障医务人员及患者健康，针对无隔板高效过滤器的滤料分隔热熔胶中的铅(Pb),镉（Cd）,汞（Hg）,六价铬（Cr(VI)）,多溴联苯（PBBs）,多溴二苯醚（PBDEs）进行检测，检测结果须符合国家要求，并在响应文件中提供相应的第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告。

3.服务要求：

3.1本项目所有滤网规格、材质要求严格按照院方招标要求执行，到院滤网需提供第三方检测合格报告。高效过滤器更换后施工方应提供由取得国家实验室认可资质的第三方公司进行相关指标评定，其中至少包含尘粒数（大于等于0.5μm和5μm）、静压差、照度、噪音、温湿度等,如有不合格将承担由此产生的全部责任与费用,直至检测合格为止。

3.2中标人应在合同签订时立即缴纳履约保证金，以确保合同履行。履约保证金金额为成交价的5%（无息，缴至医院财务科，合同履行完毕无质量问题返还）。

3.3报价含所有货物、辅材的购置和需安装的产品；工程实施工程中，原过滤器的拆除、旧胶的铲除等所有工作；运输保险、装卸、进场货物报关、调试、质保期内售后服务、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。

3.4提供的货物必须符合国家及行业有关标准。

3.5项目合同期为一年。合同签订后以院方每次发出的要货清单为准一周内供货，结算以实际供货量为准。

3.6付款方式：合同签订生效后，更换安装完成，经医院相关部门组织验收，通过国家实验室认可资质的第三方公司检测合格后，并按院方需求，分批次送货，货到经院方确认、验收、安装、检测合格后，以各规格中标单价按实际入库数量付款。

3.7验收标准及要求：各批次所送过滤器均须按院方要求随货具备各类检测结果报告，并按实际数量验收入库，齐全交货手续。

3.8安装要求：安装高效过滤器时，应按洁净手术室净化要求，规范操作，做好防尘措施，保证安装质量；安装高效过滤器使用的密封胶，应保证无毒无害、绿色环保，不得造成手术室的污染，并保证密封效果；文明施工，不得影响医院的正常工作；加强安全管理，施工过程中出现的任何安全事故均由中标单位负责；施工时，不得损害医院手术室、ICU等场所的设备及装潢，如造成损失的由中标单位负责赔偿；安装的初、中效过滤器，在更换时需完成其管道长1米范围内清洗、保洁工作；安装结束后，应做好保洁工作。

3.9工期：合同签订后，一周内完成生产，根据院方的通知，利用周六、周日完成安装及检测。

3.10售后服务：

3.10.1质保期：初效过滤器3个月；中效过滤器6个月；亚高效过滤器12个月；高效过滤器18个月；自安装验收合格之日起开始计算；在此期间若因产品质量出现问题，中标方免费更换维修；若因产品阻力达到最大限值，中标方应提醒院方进行耗材的更换。

3.10.2如发生故障，供货商须在2小时内响应，并保证在接到通知的24小时内到现场进行维修、更换，质保期内产生的费用由供货商负责，不得影响院方的正常使用。

3.11交货（服务）地点为院方指定地点（或施工地点）。

#### 3.12服务过程中，因中标方责任导致的相关财产安全、及人身安全责任由中标方全权负责。

一、采购人组织比选

1、本次比选依据有关法规成立比选小组。比选小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于比选小组成员总数的三分之二。

2、比选小组的职责：

（1）比选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）比选小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）比选小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）比选小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由比选小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选活动会。

二、比选的原则及方法

1、比选小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购招标采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行招标评审。

2、比选小组将按照比选文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、比选小组根据比选文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行招标。未实质性响应比选文件要求的响应文件按无效处理，比选小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、比选文件能够详细列明采购货物的技术、服务要求的，招标结束后，比选小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

比选文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经招标由供应商提供最终设计方案或解决方案的，比选结束后，比选小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。

6、在比选评审过程中，比选小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，比选小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料证明其报价合理性，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由比选小组将其按无效响应处理。

三、比选评定结果的方法

1、经比选确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，比选小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目比选的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人授权比选小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

7、推荐成交候选人的特殊情况处理：

（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（2）评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、比选评审时，评委对评审的细则若有争议，由比选小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

四、综合评分评审标准

（一）技术分：（70分）

| - 序号 | - 评分因素 | - 评分标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 文件响应情况 | 招标小组根据供应商响应文件对商务技术响应情况进行评审，完全符合得满分40分。每有一项负偏离扣5分，扣完为止。（评分标准中如有其他单列出的，涉及招标文件所列明的商务技术要求的打分，则在对应项中评分，此项中不重复扣分） | 40 |
| - 2 | 实施方案 | 供应商应提供项目包括设备供货保障、安装调试验收在内的实施方案，招标小组综合考虑方案的完整性、详实程度、合理性、可行性，与采购人实际需求契合程度。 优得12分，良得8分，合格得4分，不合格或未提供不得分。 | 12 |
| - 3 | 售后服务方案 | 供应商应提供项目售后服务方案，招标小组综合考虑方案的完整性、详实程度、合理性、可行性，与采购人实际需求契合程度。 优得12分，良得8分，合格得4分，不合格或未提供不得分。 | 12 |
| - 4 | 业绩 | 供应商提供2022年以来投标产品在医院项目的供货业绩，有一个得2分，最多得6分（提供合同复印件） | 6 |

（二）商务报价分：（30分）

满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其商务报价分为满分20分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分 =（招标基准价/最后比选报价）×30%×100

五、出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

1、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

2、因情况变化，不再符合规定的比选方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、成交通知

成交结果在南通市第三人民医院官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出15日内须按照比选文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。合同一式肆份，采购单位叁份、供应商壹份。所签合同不得对比选文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见比选文件第三章。

七、以上项目款的支付不计息。

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次比选活动的当事人。

2、下载比选文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行比选登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在比选过程中，凡主持人或比选小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次比选有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次比选被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或比选小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或比选小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

第七章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、报价响应文件三部分组成。本次比选采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按比选文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、提供供应商的有效的《营业执照》（或事业单位法人证书）原件的复印件（须加盖公章）；

2、如为法定代表人参加招标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加招标的，还须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）（格式参见附件）；

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、技术响应文件（单独密封）：

1、比选响应函（格式参见第七章）；

2、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按比选文件要求装订，密封，递交。

三、报价响应文件（单独密封）

1、比选响应报价表（格式参见附件）；

附件:

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选活动，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的南通市第三人民医院初、中、高效过滤器采购项目（比选项目名称）项目的比选活动，全权代表我公司处理该比选活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加比选活动时法定代表人将身份证原件带至比选活动现场备查。

2、授权委托书

（委托代理人参加比选活动，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加南通市第三人民医院初、中、高效过滤器采购项目（比选项目名称）项目的比选活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加比选活动时被授权人将身份证原件带至比选活动现场备查。

3、比选响应函

南通市第三人民医院：

依据贵单位组织的     （比选项目名称）项目招标的邀请，我方授权（姓名）   （职务）   为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

7、一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年月日

4、报名函

南通市第三人民医院：

本单位将参与贵单位于＿＿月＿＿日进行的       项目的比选活动，已在南通市第三人民医院官网上下载比选文件，特发函报名确认。

单位名称：

联 系 人：

联系电话：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

注：

（1）报名单位请在本比选文件规定的时间内将此报名函盖章将扫描件发送至邮箱：2462748269@qq.com。

（2）未按时间要求报名的供应商不得参与本项目比选活动。

5、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 供应商响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：供应商须对照招标文件第三章中技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

6、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件第三章中服务条款的内容填写，须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其投标被拒绝的风险。

7、投标报价汇总表

| 提供产品加安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 效率 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 初效板式过滤器 | G4 | 595*595*46 | 20 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 2 |  | G4 | 290*595*46 | 40 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | F8 | 595*595*300*6P | 30 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 4 |  | F8 | 290*595*300*3P | 36 |  |  | 外框材质：铝合金外框 过滤材质：合成纤维 |
| 5 | 无隔板过滤器 | H13 | 1440*690*70 | 4 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 6 |  | H13 | 1440*490*70 | 18 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 7 |  | H13 | 1340*540*70 | 4 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 8 |  | H13 | 1040*540*70 | 8 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 9 |  | H13 | 840*540*70 | 28 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 10 |  | H13 | 320*320*220 | 35 |  |  | 外框材质：铝合金框 过滤材质：HV玻纤材质 护网：双面烤漆护网 |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |  |  |  |  |