南通市第三人民公卫中心病理系统技术了解需求
一、调研总体要求
随着我院新院区全面投入运营，病理科作为医院核心医技科室，术中冰冻诊断、细胞病理诊断、疑难病例复核等关键工作，是临床疾病确诊、手术方案制定、肿瘤诊疗的核心依据，直接关系医疗质量与患者安全。
目前新院区病理科计划设有标本接收室、制片室、诊断室、资料档案室等功能区域，准备配备冰冻切片机、全自动脱水机、石蜡切片机、全自动染色机、数字病理扫描仪等全套现代化设备，可常规开展常规病理、术中冰冻、细胞病理等各类病理检查，所以需要上线快速病理全流程系统及数字切片库管理系统。
其他要求
（1）系统所有子系统均纳入同一平台进行集中管理；且可根据医院规模灵活扩展使用场景，保障多岗位、多人员同时高效操作。
（2）系统须全面适配国产化软硬件生态，支持在国产服务器、国产操作系统及国产数据库环境下稳定部署和运行。


二、调研清单
	序号
	产品名称
	功能参数
	数量
	备注

	1
	接收登记模块
	1、 支持通过扫描枪扫描申请单条码或标本袋二维码自动调取HIS患者信息（住院号、姓名、性别、年龄、临床诊断、申请项目、计费状态），完成标本登记与核对。
2、 须与总部院区病理系统共用登记字典（病理号、标本类型、送检科室、固定液类型等），确保东院区与总部院区登记数据标准一致。
	不限
	

	2
	取材模块
	1、 支持“病例登记模块”的登记相关功能，便于直接在取材工作站登记核对标本信息。
2、 可对接市场主流包埋盒打号机，实现包埋盒信息快速打印，保障打号效率与信息准确性，适配各类临床取材场景需求。
3、 具备大体拍摄图像质控评价功能，可对拍摄的大体标本图像进行质量分级、评价记录，确保影像资料符合临床诊断及存档标准。
4、 支持蜡块序号的多种方式和组合，按照医院既定的蜡块序号规则设计，包括数字、字母以及数字和字母的组合录入，支持取材记录时根据不同情况实时修改蜡块序号规则，降低取材记录时间。
	不限
	

	3
	冰冻诊断模块
	1、 支持对冰冻报告发布时间进行统计分析，同步展示冰冻延时报告的具体延时原因，便于追溯和优化流程。
2、 具备冰冻报告超期发布倒计时提醒功能，可有效规避报告延迟发布风险，保障诊疗效率。
3、支持根据多次冰冻操作及多蜡块的不同需求，灵活设置差异化的冰冻报告周期，同时同步触发周期提醒，避免遗漏。
	不限
	

	4
	包埋盒打号机接口
	通过定制接口将取材工作站记录的取材明细（病理号、蜡块号、标本名称等）直接传输至包埋盒打号机。
	1
	

	5
	玻片打号机接口
	通过接口将制片环节的玻片信息（病理号、切片序号、抗体名称等）传输至玻片打号机。
	1
	

	6
	全自动扫描仪接口
	系统支持免疫组化检测医嘱的电子化导入，审核通过后自动将检测项目（如ER、PR、HER2、Ki-67等）、对应蜡块编号、切片编号、患者信息以标准化格式（如HL7、ASTM或设备厂商私有协议）下发至全自动免疫组化染色仪，无需人工在设备端重复录入，避免项目错配。
	1
	

	7
	数字切片库管理系统
	1、支持按病理号、切片号、创建日期多维度检索，区分未关联/ 已关联切片病例列表，可批量关联数字切片、解除关联。
2、支持亚专科分类设置、病例删除操作，缩略图预览切片信息，全面实现病理病例与数字切片的关联管控，适配病理教学与阅片场景。
3、切片管理模块支持按病理号、标签切片号、名称及上传日期多条件检索，区分已关联/未关联切片列表，缩略图预览切片信息。
4、支持主流格式（kfb、mdsx、svs）数字切片拖拽上传，实时显示上传进度；可批量关联病例，支持切片倍率、格式、大小等信息管理，实现数字切片从上传、存储到病例关联的全流程管控。
5、切片库查询模块支持亚专科分类、病理号、切片号、门诊 / 住院号、年龄、性别、诊断及创建日期等多维度组合检索，可预览切片缩略图，导出查询结果，快速定位数字切片病例信息。
	1
	

	8
	原有接口模块（HIS平台等）
	1、 须符合医院集成平台规范，支持HL7/FHIR、WebService、中间表/视图等多种对接方式。从HIS自动提取患者基本信息、临床诊断、申请项目及计费状态，病理报告审核后实时回传至HIS与电子病历系统。
2、 冰冻快报须在审核完成后第一时间推送至临床科室。
3、 东院区接口须与本院区病理系统接口采用同一套数据标准和消息机制，确保两院区报告回传逻辑一致、数据可汇总。
	1
	



三、项目预算
15万元
